САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| Прайс-лист № 9 |  | Цены действуют с 01 января 2013г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка и монтаж холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| № | Наименование работ |  | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Привязка и разметка выводов сантехнических коммуникаций по установочным чертежам Заказчика |  | эскиз | 1 000,00 |
| 2 | Прокладка трубы металлопласт диаметром до 20 мм |  | м.пог | 300,00 |
| 3 | Прокладка трубы полипропилен диаметром до 20 мм |  | м.пог | 400,00 |
| 4 | Монтаж фитингов (на металлопласт) |  | шт | 50,00 |
| 5 | Монтаж фитингов (на полипропилен) |  | шт | 50,00 |
| 6 | Монтаж кранов, фильтров грубой очистки, обратных клапанов, регуляторов давления |  | шт | 180,00 |
| 7 | Монтаж коллекторов (гребенок) |  | шт | 290,00 |
| 8 | Установка полотенцесушителя (подготовленные выводы) |  | шт | 1 000,00 |
| 9 | Монтаж счетчиков воды |  | шт | 900,00 |
| 10 | Монтаж фильтров тонкой очистки |  | шт | 550,00 |
| 11 | Установка системы защиты от протечек (2 крана, блок, 2 датчика) |  | шт | 2 200,00 |
| 12 | Установка заглушек на трубопроводе |  | шт | 50,00 |
| 13 | Установка гибкой подводки |  | шт | 50,00 |
| 14 | Теплоизоляция труб водоснабжения |  | шт | 50,00 |
| 15 | Опрессовка под давлением 10 атм. системы водоснабжения |  | шт | 1 500,00 |
| Прокладка и монтаж канализации |  |  |  |  |
| № | Наименование работ |  | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Прокладка ПВХ труб канализации диаметром до 100 мм |  | шт | 200,00 |
| 2 | Установка ПВХ элементов (отвод, переход) трубы канализации (до 100 мм) |  | шт | 60,00 |
| 3 | Установка манжета резинового (уплотнительное кольцо) |  | шт | 30,00 |
| 4 | Установка и заливка сливного трапа |  | шт | 500,00 |
| 5 | Монтаж ПВХ стояка в действующей канализации |  | шт | 500,00 |
| 6 | Установка сифона на раковину, мойку (простой) |  | шт | 200,00 |
| 7 | Установка сифона на раковину, мойку (сложный) |  | шт | 250,00 |

| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Установка сифона на ванну (с монтажом обвязки) | шт | 400,00 |
| 9 | Проливка канализации | шт | 500,00 |
| Прокладка и монтаж отопления |  |  |  |
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Установка радиаторов отопления на штатное место (без подгонки) | шт | 800,00 |
| 2 | Установка термоголовки радиатора | шт | 200,00 |
| 3 | Монтаж шаровых и регулирующих кранов | шт | 180,00 |
| 4 | Монтаж американки | шт | 60,00 |
| 5 | Укладка теплого пола (водяного) | м2 | 500,00 |
| Штробильные работы |  |  |  |
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Штробление под водопровод (бетон) штроба 40х40 | м.пог | 300,00 |
| 2 | Штробление под водопровод (кирпич) штроба 40х40 | м.пог | 250,00 |
| 3 | Штробление под сантехнические коммуникации бетона, шифер штробой 70х70 | м.пог | 550,00 |
| 4 | Штробление под сантехнические коммуникации бетона, шифер штробой 150х150 | м.пог | 700,00 |
| 5 | Штробление под сантехнические коммуникации кирпича, гипса штробой 70х70 | м.пог | 400,00 |
| 6 | Штробление под сантехнические коммуникации кирпича, гипса штробой 150х150 | м.пог | 500,00 |
| 7 | Заделка штроб | м.пог | 100,00 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Установка тюльпана | шт | 850,00 |
| 2 | Установка раковины для стиральной машины | шт | 700,00 |
| 3 | Установка раковины накладной фаянсовой | шт | 900,00 |
| 4 | Установка раковины настенной фаянсовой | шт | 1 400,00 |
| 5 | Установка раковины подвесной фаянсовой | шт | 1 500,00 |
| 6 | Установка раковины мини | шт | 700,00 |

| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Установка мойки без смесителя и выреза в столешнице | шт | 1 000,00 |
| 8 | Установка гигиенического душа | шт | 800,00 |
| 9 | Установка компакта, биде | шт | 1 500,00 |
| 10 | Установка навесного, встроенного компакта | шт | 2 000,00 |
| 11 | Установка скрытой инстоляции для навесной сантехники | шт | 2 000,00 |
| 12 | Установка биде | шт | 1 500,00 |
| 13 | Установка писсуара | шт | 1 300,00 |
| 14 | Установка смесителя на ванную, умывальник, биде | шт | 700,00 |
| 15 | Установка смесителя на мойку | шт | 1 000,00 |
| 16 | Установка смесителя под 3 отверстия | шт | 1 000,00 |
| 17 | Установка смесителя встроенного (закладной части) | шт | 1 300,00 |
| 18 | Установка смесителя встроенного (лицевой части) | шт | 800,00 |
| 19 | Установка гигиенического душа | шт | 800,00 |
| 20 | Установка ванн чугун | шт | 2 500,00 |
| 21 | Установка ванн сталь | шт | 1 800,00 |
| 22 | Установка ванн (акрил на мет-ом каркасе) без гидромассажа | шт | 2 000,00 |
| 23 | Установка ванн (акрил на мет-ом каркасе) без гидромассажа с душ.кабиной | шт | 3 700,00 |
| 24 | Установка поддона на пол (акрил) с подключением | шт | 1 500,00 |
| 25 | Гидроизоляция швов ванны/поддона | м.пог | 200,00 |
| 26 | Монтаж шторок | компл | 2 200,00 |
| 27 | Монтаж экрана под ванну (готового) | шт | 400,00 |
| 28 | Установка душевой штанги | шт | 200,00 |
| 29 | Сборка и установка простой душевой кабины | шт | 4 200,00 |
| 30 | Установка стиральной машины | шт | 550,00 |
| 31 | Установка посудомоечной машины | шт | 550,00 |
| 32 | Установка парогенератора | шт | 550,00 |
| 33 | Подключение парогенератора | шт | 1 200,00 |
| 34 | Установка водонагревателя накопительного типа до 80 л. | шт | 1 800,00 |
| 35 | Установка водонагревателя проточного типа | шт | 1 000,00 |

| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | Устройство санитарно-технического шкафа | шт | 1 800,00 |
| 37 | Изготовление экрана из ГКЛ под ванну с цоколем и лючком | шт | 1 000,00 |
| 38 | Установка люков ревизии стандартных без отделки | шт | 300,00 |
| 39 | Установка люков ревизии стандартных с облицовкой плиткой | шт | 1 000,00 |
| 40 | Навеска зеркал стандартных | шт | 500,00 |
| 41 | Навеска зеркал нестандартных | шт | 700,00 |
| 42 | Установка настенных аксессуаров для ванной комнаты | шт | 150,00 |
| Вентиляция |  |  |  |
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Прокладка труб вентиляции всех диаметров | шт | 400,00 |
| 2 | Установка элемента (отвод, переход) трубы вентиляции | шт | 300,00 |
| 3 | Установка фланцевых соединений при врезке в существующий вентиляционный канал | шт | 150,00 |
| 4 | Установка вентиляционной решетки накладной | шт | 100,00 |
| 5 | Установка вентиляционной решетки врезной | шт | 200,00 |