## смета испр. на печать
Приложение №1 от ___августа 2012г. к договору №99/2012 от____августа 2012г.
Смета № 3 (на электромонтажные работы в административном здании - помещения 3-го этажа)
[6 empty] | Сметная стоимость: | 1794586.4216 | руб. с НДС 18%
|  |  |  | в т.ч.: |  | Стоимость работ: | 1097082 | руб. с НДС 18%
[6 empty] | Стоимость материалов: | 639481.87 | руб. с НДС 18%
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб |  | Общая стоимость, руб
|  |  |  | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость работ | Стоимость материалов | Всего
Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Раздел: Монтаж электрических щитов
1 | Монтаж и разделка вводного кабеля 5х10мм²/ | шт | 1 | 2500 |  | 2500 |  | 2500
2 | Монтаж и разделка кабелей групповых присоединений по шинам РЕ и РN | шт | 1 | 500 |  | 500 |  | 500
3 | Монтаж электрических автоматов 3р 80 А. | шт | 1 | 1300 |  | 1300 |  | 1300
4 | Монтаж электрических автоматов 3р 40 А. | шт | 1 | 1300 |  | 1300 |  | 1300
5 | Монтаж электрических автоматов 3р 25 А. | шт | 1 | 1300 |  | 1300 |  | 1300
6 | Монтаж электрических автоматов 1р 4 А. | шт | 1 | 980 |  | 980 |  | 980
7 | Монтаж электрических автоматов 1р 10 А. | шт | 1 | 980 |  | 980 |  | 980
8 | Монтаж электрических автоматов 1р 16 А. | шт | 23 | 980 |  | 22540 |  | 22540
9 | Монтаж электрических автоматов 1р 20 А. | шт | 1 | 980 |  | 980 |  | 980
10 | Монтаж Диф. Выключателя | шт | 1 | 1500 |  | 1500 |  | 1500
10.1 | Щит навесной ЩРН-36 | шт | 1 |  | 1100 |  | 1100 | 1100
10.2 | Расходные материалы | шт | 1 |  | 450 |  | 450 | 450
10.3 | Вводной автоматический выключатель ВА 47-100 3Р С40(ИЭК) | шт | 1 |  | 1200 |  | 1200 | 1200
10.4 | Выключатель автоматический ВА 47-100 3РС40(ИЭК) | шт | 1 |  | 900 |  | 900 | 900
10.5 | Расходные материалы | шт | 1 |  | 1000 |  | 1000 | 1000
10.6 | Фидерный выключатель ВА 47-29 3Р С4 (ИЭК) | шт | 1 |  | 60 |  | 60 | 60
10.7 | Фидерный выключатель ВА 47-29 3Р С10 (ИЭК) | шт | 1 |  | 200 |  | 200 | 200
10.8 | Фидерный выключатель ВА 47-29 1Р С16 (ИЭК) | шт | 23 |  | 80 |  | 1840 | 1840
10.9 | Фидерный выключатель ВА 47-29 1Р С20 (ИЭК) | шт | 1 |  | 100 |  | 100 | 100
10.10 | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 32 С32 | шт | 1 |  | 1200 |  | 1200 | 1200
11 | Монтаж Диф. Выключателя | шт | 19 | 1500 |  | 28500 |  | 28500
12 | Пуско наладочные работы | шт | 1 | 160000 |  | 160000 |  | 160000
Итого по разделу: | [5 empty] | 222380 | 8050 | 230430
2 | Раздел: Работы
1 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель 3-х жильный: под штукатурку, по стенам или в бороздах | м.п. | 42 | 153 |  | 6426 |  | 6426
2 | Укладлка кабеля в коробах и лотках до 6 мм2. | м.п. | 1235 | 125 |  | 154375 |  | 154375
3 | Затяжка проводов, кабелей в гофрошланг до 6 мм2 | м.п. | 1900 | 39 |  | 74100 |  | 74100
4 | Монтаж выключателя одноклавишного | шт | 11 | 111 |  | 1221 |  | 1221
5 | Монтаж выключателя двухклавишного | шт | 17 | 200 |  | 3400 |  | 3400
6 | Штроба 35х12 | м.п. | 42 | 250 |  | 10500 |  | 10500
7 | Гофрошланг по потолку,по установл. конструкциям, по основанию пола диаметром: до 25 мм | м.п. | 1900 | 90 |  | 171000 |  | 171000
8 | Розетка утопленного типа | шт | 316 | 200 |  | 63200 |  | 63200
9 | Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке | шт | 27 | 2300 |  | 62100 |  | 62100
10 | Коробка отвевительная на стене | шт | 68 | 170 |  | 11560 |  | 11560
11 | Светильник потолочный или настенный одноламповый | шт | 5 | 550 |  | 2750 |  | 2750
12 | Светильник потолочный или настенный двухламповый | шт | 8 | 640 |  | 5120 |  | 5120
13 | Светильник в подвесных потолках устанавливаемы на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 111 | 450 |  | 49950 |  | 49950
14 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | п.м. | 100 | 70 |  | 7000 |  | 7000
15 | Замер сопротивления изоляции кабелей | шт | 1 | 110000 |  | 110000 |  | 110000
16 | Измерение сопротивления петли фаза ноль | шт | 1 | 125000 |  | 125000 |  | 125000
17 | Прозвонка кабелей | шт | 1 | 17000 |  | 17000 |  | 17000
1.1 | Mosaic Выключатель 10АХ 1м. | шт | 45 |  | 190 |  | 8550 | 8550
1.2 | Mosaic Рамка 2 модуля | шт | 21 |  | 63 |  | 1323 | 1323
1.3 | Mosaic Рамка 4 модуля | шт | 7 |  | 190 |  | 1330 | 1330
1.4 | Mosaic Рамка 6 модулей | шт | 1 |  | 201.99 |  | 201.99 | 201.99
1.5 | Рамка-суппорт на два модул "Legrand" | шт | 45 |  | 69 |  | 3105 | 3105
1.6 | Розетка штепсельная красная 77218 2К+3 "Legrand" | шт | 130 |  | 360 |  | 46800 | 46800
1.7 | Mosaic Розетка 2К+З немецкий стандарт красная "Legrand" | шт | 22 |  | 746 |  | 16412 | 16412
1.8 | Напольная коробка с крышкой для коврового покрытия, на 18 модулей 89611 "Legrand" | шт | 27 |  | 4230 |  | 114210 | 114210
1.9 | Монтажная коробка для бетонных полов для встраивания напольных коробок на 18 модулей 89631 "Legrand" | шт | 27 |  | 1860 |  | 50220 | 50220
1.10 | Коробка для установки выключателей КУВ-1М УХЛЗ | шт | 2 |  | 13 |  | 26 | 26
1.11 | Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток в гипсокартон IMT35160 Schneider Electric | шт | 32 |  | 18 |  | 576 | 576
1.12 | Коробка ответвительная 53700 "DКС" | шт | 150 |  | 63 |  | 9450 | 9450
1.13 | Светильник аварийный эвакуационный на светодиодах ССА 1001 | шт | 5 |  | 675 |  | 3375 | 3375
1.14 | Светильник для двух люминесцентных ламп ЛПО 3019-2х9 | шт | 8 |  | 470 |  | 3760 | 3760
1.15 | Светильник с зеркальной параболической решеткой с электронным ПРА для четырех люминесцентных ламп ARS/R-4х18 ЭПРА | шт | 111 |  | 1167 |  | 129537 | 129537
1.16 | Компактная люминесцентная лампа DULUX S 9W "OSRAM" | шт | 16 |  | 134 |  | 2144 | 2144
1.17 | Линейная люминесцентная лампа DULUX L 18W "OSRAM" | шт | 444 |  | 247 |  | 109668 | 109668
1.18 | Заглушка короба боковая "Legrand" | шт | 90 |  | 40 |  | 3600 | 3600
1.19 | Угол внутренний 105х50 "Legrand" | шт | 5 |  | 510 |  | 2550 | 2550
1.20 | Розетка штепсельная двойная белая | шт | 3 |  | 120 |  | 360 | 360
1.21 | Розетка слаботочная | шт | 3 |  | 120 |  | 360 | 360
1.22 | Подразетник для скрытой проводки | шт | 9 |  | 36 |  | 324 | 324
1.23 | Отвод Т 50х105 для выс. 105 | шт | 3 |  | 923 |  | 2769 | 2769
1.24 | Заглушка 105x50 | шт | 30 |  | 45 |  | 1350 | 1350
1.25 | Накладка на стык крышки 65мм | шт | 3 |  | 65 |  | 195 | 195
Итого по разделу: | [5 empty] | 874702 | 512195.99 | 1386897.99
3 | Раздел: Материалы
1 | Провод повышенной гибкости с медной жилой, поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 450 В, сеч. 1,5 мм2 ПВ3-450В | м.п. | 100 |  | 11 |  | 1100 | 1100
2 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композиции пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением, на напряжение 660В, сеч. 2х1,5 мм2 ВВГнг-LS-660В | м.п. | 70 |  | 14 |  | 980 | 980
3 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композиции пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением, на напряжение 660В, сеч. 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS-660В | м.п. | 900 |  | 19 |  | 17100 | 17100
4 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композиции пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением, на напряжение 660В, сеч. 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS-660В | м.п. | 1885 |  | 30 |  | 56550 | 56550
5 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композиции пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением, на напряжение 660В, сеч. 3х4 мм2 ВВГнг-LS-660В | м.п. | 55 |  | 50 |  | 2750 | 2750
6 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композиции пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением, на напряжение 660В, сеч. 4х1,5 мм2 ВВГнг-LS-660В | м.п. | 40 |  | 28 |  | 1120 | 1120
7 | Провод ПВС 5х1.5 белый | м.п. | 100 |  | 44 |  | 4400 | 4400
8 | Провод ПВС 3х6 белый | м.п. | 4 |  | 120 |  | 480 | 480
9 | Кабель с медными жилами, с термическим барьером из двух слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочками из ПВХ-композиции пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением, на напряжение 660В, сеч. 3х1,5 мм2 ВВГнг-FRLS-660В | м.п. | 23 |  | 110 |  | 2530 | 2530
10 | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ пластиката, d=16 Серия 9, код 91916 кат. ДКС | м.п. | 1100 |  | 9 |  | 9900 | 9900
11 | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ пластиката, d=20 Серия 9, код 91920 кат. ДКС | м.п. | 800 |  | 11 |  | 8800 | 8800
12 | Труба стальная водогазопроводная Д-М-25х3,2 | м.п. | 4 |  | 126.47 |  | 505.88 | 505.88
13 | Дюбель-гвозди. | шт | 1200 |  | 3 |  | 3600 | 3600
14 | Труба термоусадочная | м.п. | 30 |  | 166 |  | 4980 | 4980
15 | Лента монтажная 6 мм | м.п. | 20 |  | 22 |  | 440 | 440
16 | Лента изоляционная | шт | 20 |  | 40 |  | 800 | 800
17 | Хомут-стяжка | шт | 1000 |  | 3.2 |  | 3200 | 3200
Итого по разделу: | [5 empty] | 0 | 119235.88 | 119235.88
Итого по разделам с НДС 18%: | [7 empty] | 1736563.87
4 | Транспортные расходы (погрузочно-разгрузочные работы:) |  |  |  |  | 5% | 639481.87 | 31974.0935
5 | Накладные расходы по сметам в т.ч. неучтенные материалы |  |  |  |  | 1,5% | 1736563.87 | 26048.4581
Всего по смете с НДС 18% | [7 empty] | 1794586.4216
Подрядчик: | [5 empty] | Заказчик:
____________________(Томилин А.С.) | _________________(Томилин А.С.) |  |  |  | ___________________(Крылов И.К.)